103.10.03
國立屏東科技大學BSL-2 (P2)級實驗室認證檢核表
規範內容：詳見生物安全第一等級至第四等級實驗室安全規範第參章及附錄2、基因重組實驗守則附表一。
檢查內容：安全防護設備之使用紀錄、維修保養紀錄、安全防護之標準操作程序及人員教育訓練、健康紀錄等。設置BSL-2 (P2)之實驗室應確實填寫本表各項檢核項目並依相關規定執行，檢核項目若經認證通過後加以變更而與現況不符，致有生物安全性危害之虞時，應重新提出認證申請。
系所： 地點： 分機：
實驗室負責人： 現場負責人：
操作內容： Recombinant DNA  Microbe  Cell culture  Infectious agents  Others

實驗室的設計
檢查項目	自評欄					附註說明及建議事項		委員審查意見
	是	否		說明				通過	需改善		不通過	意見
出入口標示					□生物實驗防護等級標示、 □生物危險標示 、 □實驗進行中標示、 □其他__________
冰箱/冷凍庫標示					□生物危險標示、 □放射線標示、 □其他__________
洗手設施					設施模式：□水槽、□化學洗手 清潔劑：□有、□無 消毒劑：□有、□無 紙 巾：□有、□無
污染物及廢棄物之滅菌裝置					滅菌地點：
窗戶					開啟？□是、□否
真空設備（Vacuum） / □有、□無此項儀器					□離心機（Centrifuge）、 □幫浦（Pump）
					□水流抽氣幫浦（Aspitator） / □真空管路集液器 / (liquid disinfectant traps )
氣霧之防範
檢查項目	自評欄					附註說明及建議事項		委員審查意見
	是	否		說明				通過	尚需改進		不通過	意見
磨碎機(Homogenizer)：					□儀器本身設計、 □於BSC中操作
□有、□無此項儀器
冷凍乾燥器(Lyophilizer)：					□儀器本身設計、 □於BSC中操作
□有、□無此項儀器
超音波細胞打碎機(Sonicator)：					□儀器本身設計、 □於BSC中操作
□有、□無此項儀器
離心機（Centrifuge）：					□儀器本身設計、 □於BSC中操作
□有、□無此項儀器
生物安全櫃BSC（檢測標準詳見：基因重組實驗守則附表一）
有無此項儀器					若有，有 部
等級□ class I, □ class II (內排), □class II(外排), □class III					廠牌型式：
定期檢測					檢測項目：
					□排氣速度檢測、 □進氣風速檢測、
					□氣流方向檢測、 □密閉度試驗、
					□HEPA過濾器性能試驗及檢查、HEPA等級
					□UV滅菌、□其他滅菌 □作業的安全性試驗、
					□試料保護試驗、
					□試料間相互污染之防止試驗、
					□噪音測試、 □照明度測試、 □震動測試、 □液體接收皿
檢查項目	自評欄					附註說明及建議事項	委員審查意見
	是		否		說明			通過		尚需改進	不通過		意見
實驗實施要項
實驗室門禁管制					□刷卡、□上鎖、 □其他
使用BSC時門禁管制					□實驗進行中標示、 □實驗進行時門需關閉
非研究人員進入					□清潔人員，頻率 □維修人員、□其他
污染發生時立即清理污染區域					污染處理標準操作程序 □有、□無
消毒劑					□70% ethanol、□5-10% bleach □其他
防污紙墊
移液器（pipettor）
尖銳器具					□刀片、□針、 □Pasteur pipets
個人防護裝備（PPE）					□手套、□實驗衣、 □護目鏡、□其他
實驗室內禁止飲食、吸煙及保存食物
實驗室內穿戴之實驗衣、手套，離開前脫掉 (不穿著裸露腳趾之涼鞋或拖鞋進入實驗室)
操作重組體後或離開實驗室前洗手
昆蟲、鼠類…等非實驗動物之防範
檢查項目	自評欄					附註說明及建議事項	委員審查意見
	是		否		說明			通過		尚需改進	不通過		意見
生物廢棄物處理
生物廢棄物容器標示
拋棄式塑膠器皿滅菌處理					滅菌方式：□autoclave; □其它 滅菌條件：
回收玻璃器皿滅菌處理					滅菌方式：□autoclave; □其它 滅菌條件：
生物廢棄物滅菌處理					滅菌方式：□autoclave; □其它 滅菌條件：
人員 – 教育訓練
參加教育訓練課程					課程內容： 生物實驗安全防護教育講習： □BSL-2生物安全實驗講習課程 / □BSL-3生物安全實驗講習課程
人員 – 健康管理
*建議實驗室負責人按需要做必要之實驗室工作人員之健康管理 *操作法定傳染病之病原體，則研究人員必需有固定之健康管理

1. 實驗室負責人簽名：
2. 檢查人員簽名：
3. 檢查日期：