工作場所日常綜合目視檢點表

學院系科: 實驗室名稱 編號: 檢查結果:正常打ˇ 異常打x 檢查日期: 年 月
區 / 分	檢查項目	判定基準	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
一 / 、 / 工 / 作 / 場所及通道	1.1通道、地板、階梯之維持	1.不得有水、油等引起濕滑
		2.不得妨礙作業移動障礙
		3.不致跌倒、滑倒、踩傷
	1.2室內工作場所	1.安全門、梯通暢無礙
		2.工作台階梯扶手正常
		3. 無特別刺耳聲音
	1.3通路（出入口、樓梯、通道、安全門、安全梯等）	1.有合適採光照明（含緊急照明系統）
		2.人行通道寬度≧100cm
		3.機械設備間距≧80cm
		4.路面2m無通行障礙
		5.安全門、安全梯、出口標目視檢點
	1.4緊急避難用出口、通道、避難器具	1.出口門未上鎖、可向外推開
	2.1機械之傳動部分、轉軸接頭	1.設有堅固防護裝置
		2接頭固定
		3.齒輪等切割、夾入點設置有護罩
		4.離地2m之傳動皮帶以裝置網等防護
	實驗室負責人		檢查人員：

工作場所日常綜合目視檢點表（續）

學院系科: 實驗室名稱 編號: 檢查結果:正常打ˇ 異常打x 檢查日期: 年 月
區 / 分	檢查項目	判定基準	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
二 / 、 / 機械災害防止	2.2動力遮斷裝置	1.具遮斷機能
		2.作業勞工無須移動位置即可操作
		3.不因接觸、振動、意外置機械突然開動
	2.3緊急制動裝置	1.設置位置適當
		2.標有明顯標誌（紅色按鈕、把手）
	2.4運轉狀態之訊號	1.規定有固定訊號
		2.訊號功能正常
	2.5防止誤操作之啟動	1.修補等作業中之警告標示
		2.實施上鎖
	2.6升降機具	1.各樓層出入門安全裝置機能正常
		2.各樓出入口及搬器標示積載荷重正確
		3.各樓出入口連鎖裝置
	2.7吊掛機具	1.無明顯之龜裂變形、延伸、扭結
三 / 、物料儲運	3.1材料堆積方法	1.無倒塌、崩塌、掉落之虞
		2.袋裝物以十字交叉堆積
	3.2材料堆積位置	1.不超過地板最大負荷
		2. 不影響採光照明
		3.不妨礙機器設備操作
		4.不妨礙交通或出入口
	實驗室負責人		檢查人員：

工作場所日常綜合目視檢點表（續）

學院系科: 實驗室名稱 編號: 檢查結果:正常打ˇ 異常打x 檢查日期: 年 月
區 / 分	檢查項目	判定基準	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
四 / 、 / 危險物及有害物管理		5.不妨礙消防器具使用警報灑水設備功能
		6.不妨礙電氣設備之開關
	4.1危險物管理	1.引火性液體儲存場所附近實施動火許可管理
	4.2有害物管理	1.有因靜電引起爆炸火災者，採除去靜電裝置
		2.除吸菸室外該區域禁止吸菸
		3.標示正確，備有MSDS
		4.防護器具護具完整
五 / 、顏色管理	5.1警戒標示、標識	1.正確、色彩明亮
	5.2自動檢查週期管理	1.檢查對象設備以正確標示

	5.3管線顏色標示	1.方向內容物標示正確

備註		改善措施
實驗室負責人		檢查人員：