消防設施 每月 自行檢查紀錄表
學院系科: 實驗室名稱 編號: 檢查結果:正常打ˇ 異常打x 檢查日期: 年 月
防 / 火 / 避 / 難 / 設 / 施 / 防 / 火 / 避 / 難 / 設 / 施	防火設施自行檢查要點：				1		2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.避難通道有無放置避難障礙之物
	2.避難設施之地版面是否有絆倒或滑倒之處
	3.緊急出口是否可以使用
	4.樓梯有無變形及損傷
	5.樓梯、走廊附近，有無放置可燃性物品
	6.避難通道之標示，是否明確
	7.出入口附近是否有障礙物
	滅火設備自行檢查要點：
	1.是否各樓層皆放置
	2.是否在步行距離20m以內
	3.懸掛高度是否離地版面1.5m以下（>1.8kg者須在1m以下）
	4.周圍有無障礙物影響其使用
	5.有無變形或損傷			1		2		3		4		5	6	7	8	9	10	11	12
	6.滅火器旁有無標示”滅火器”字樣
	7.蓄壓式之滅火器，其壓力是否正常（有無下降）
	內部裝修限制，防焰物品之檢查重點
	增建、改建等有無將內部裝修材料變更為可燃性材 / 料
	2.使用之窗簾有無防焰標示
電 / 器 / 設 / 備	1.電燈、電阻器等有發熱部之設備有無過熱之虞
	2.檢查電線包附有無損傷，通電部有無露出等足以漏電、短路引起火災之虞

	3.開關、插座等有無音接觸不良而發熱或變色
	4.有無使用多孔插座超過限額定電流量
	5.插座使用是否超過插座最大負荷Watt（Watt=插座標示安培數A×電壓V）
	6.保險絲有無以鐵絲等物品替代
	7.塑膠電線有無以固定裝置固定使用
使 / 用 / 火 / 氣 / 設 / 備	1.周圍清掃避免堆積可燃物
	2.設備有無破損，附屬設備有無拆除
	3.是否放置可能因地震倒塌、掉落之物品或可燃物
	4.依據器具性質使用正確之燃料
	5.配管、燃料容器應有防止傾倒或撞擊之措施
	6.吸煙場所隻煙蒂鷹放置於不燃性容器中，並確定熄滅
	7.下班後應即清理各項廢棄物，並察看有無未熄滅之火種
備註	改善措施

1. 本檢查係依消防法施行細則第15條規定辦理。本檢查表應保存三年備查。
2. 本檢查表結果缺失修繕者，應於提出本表時（或前）提修繕單申請修繕，並記錄於本表。其餘請自行改善。
3. 修繕紀錄：□本檢查表不合格項目需修繕者，已提修繕改善。修繕編號：

實驗室主管： 檢查人員：