鍋爐每月自動檢查記錄表
系所：		放置位置：
檢查日期：
檢點項目		檢查方法	檢查結果		改善措施
鍋爐本體
1.鼓月同（或上、下汽水鼓）有無損傷變形
2.爐筒有無損傷過熱或壓潰膨出
3.煙管或水管有無局部過熱或洩漏
4.外殼、磚壁、保溫有無損傷、鬆弛龜裂
燃燒裝置
1.燃料油加熱器有無損傷
2.燃料輸送泵及管有無損傷
3.噴燃器有無損傷及污染
4.過濾器有無堵塞或損傷
5.燃燒器及壁爐有無污染及損傷
6.煙道有無洩漏、損傷及風壓異常
自動控制裝置
1.自動啟動停止裝置機能有無異常
2.火焰檢出裝置有無異常
3.燃料切斷裝置有無異常
4.水位調節裝置有無異常
5.壓力調節裝置有無異常
6.電器配線端子有無異常
附屬裝置
1.給水裝置有無損傷及作動狀態
2.蒸汽管及停止閥有無損傷及保溫狀態
3.壓力錶及水位計是否正常
4.安全閥性能是否正常性
檢查人員：	場所責負人：			單位主管：
備註： / 依「職業安全衛生管理辦法」第32條辦理。 / 檢查結果：正常打ˇ，異常打×，如無此項檢點項目請以”─”示之。 / 表格保存三年。 / 每月檢查完後，送一份至職業安全衛生管理單位彙整備查。